ISTOTNE  WARUNKI  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.  z 2015 r. poz. 2164 )

- Zamawiający :  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu

Adres do korespondencji :  26-700 Zwoleń ul. Ludowa 7

Godziny pracy Zamawiającego : poniedziałek – piątek  7.30- 15.30

Tel. 048 676 -27-94      Fax : 048 676-35-35  e-mail : wazw@ praca.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu informacji multimedialnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu.

Na wdrożenie systemu składa się:

- Monitor przystosowany do pracy długofalowej o wielkości min.46” wraz z playerem sterującym oraz uchwytem sufitowym bądź naściennym dostosowanym do potrzeb Zamawiającego – 5 szt.

- Aplikacja do zarządzania systemem informacji multimedialnej z wieczystą licencją - 1 szt.

- Aplikacja do automatycznego wyświetlania ofert pracy z systemu Syriusz Std.- 1 szt.

- Opracowanie szablonów i CMS-a, integracja z Syriuszem, uruchomienie systemu  - 1 kpl,

- Kompletna instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów instalacyjnych – 1 kpl.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1kpl.

- Szkolenie dla pracowników i administratorów z obsługi systemu multimedialnego – 1 kpl.

- Parametry zastosowanych urządzeń i oprogramowania:

- monitor wielkoformatowy o wielkości min. 46”:

- przekątna ekranu: min. 46”;

- panel: LED;

- czas reakcji: max. 8 ms;

- jasność: min. 350 cd/m²;

- rozdzielczość: min. Full HD 1080p, 1920 x 1080;

- format obrazu: 16:9;

- wbudowane głośniki: min. 2x10W

- kąt widzenia: 178°/ 178° (poziomo/pionowo)

- interfejsy:

- wejście RGB: Analogowe D-SUB, DVI-D;

- wejście wideo: CVBS, HDMI;

- wejście audio: minijack stereo;

- wejście: RJ45

- wyjście audio: minijack stereo

- brak tunera telewizyjnego.

- player sprzętowy:

- procesor:  min. AMD A4-3310M Dual-Core;

- pamięć: min. 2GB;

- dysk: min. 32GB SSD;

- system operacyjny: Windows;

- interfejsy: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Display Port, RJ-45;

- montaż playera bezpośrednio za ekranem w standardzie VESA.

- oprogramowanie do zarządzania i tworzenia treści:

- Obsługa oprogramowania powinna odbywać się za pomocą oprogramowania instalowanego na stacjach roboczych użytkowników;

- Oprogramowanie powinno dawać możliwość wyświetlania dowolnych treści ręcznie utworzonych przez użytkownika oraz ich późniejszego modyfikowania;

- Oprogramowanie powinno pozwalać na kreowanie szablonów o nieograniczonej ilości stref w różnych rozmiarach, pozycjach oraz warstwach, dowolnie konfigurowanych przez użytkownika;

- Oprogramowanie powinno dawać możliwość ustawienia indywidualnej playlisty w każdej ze stref niezależnie;

- Oprogramowanie powinno dawać możliwość tworzenia harmonogramów wyświetlania treści z uwzględnieniem daty początkowej, daty końcowej, możliwości ustawienia dni tygodnia, a także powtarzalności danej treści we wskazanym okresie;

- Oprogramowanie powinno być wyposażone w funkcję Drag and Drop (przeciągnij i upuść): podczas tworzenia szablonów, przy układaniu playlist;

- Oprogramowanie powinno dawać możliwość importowania i eksportowania szablonów wraz z elementami playlisty jako pojedyncze archiwum zip;

- Oprogramowanie powinno posiadać możliwość utworzenia kopii zapasowej na dysku zewnętrznym  oraz możliwość przywracania systemu	.

- oprogramowanie do odtwarzania treści:

- Oprogramowanie pozwala na odtwarzanie szablonów o nieograniczonej ilości stref (w tym dwóch stref wideo) w różnych rozmiarach, pozycjach oraz warstwach;

- Oprogramowanie powinno dawać możliwość odtwarzania treści w pionie bądź poziomie;

- Oprogramowanie powinno posiadać możliwość opcjonalnej integracji z zewnętrznymi systemami oraz bazami danych;

- Oprogramowanie powinno umożliwiać odtwarzanie następujących formatów mediów:

- Wideo: H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (ASP i AVC), QuickTime®, WMV 9, możliwość strefowania video. UHD do 3840p30;

- Animacje: Adobe® Flash® (SWF) 11, HTML i HTML5 (JavaScript, oraz funkcja strefowania i powiększania);

- Zdjęcia: JPEG, TIFF, GIF, PNG, BMP;

- Audio: MPEG-1 (layers 1, 2 oraz 3), MPEG-2 (AAC), MPEG-4 (AAC), WMA Bezstratny, WMA V1-3, AC3, MP3, WAV;

- Tekst: Różne rodzaje czcionek, możliwość zmiany koloru, prędkości oraz kierunku przewijania tekstu. Wsparcie dla RSS newsfeeds;

- Zegar: Cyfrowy (możliwości ustawienia daty i czasu w zależności od lokalizacji).

- Oprogramowanie powinno umożliwiać odtwarzanie mediów z następujących źródeł:

- Dysk wewnętrzny: wszystkie typy mediów;

- Internet: HTML (strony internetowe), kanały RSS (z obsługą języka polskiego), pliki XML;

- Sieć: Opcjonalna możliwość odtwarzania strumieni IP, UDP/MPEG.

- aplikacja do wyświetlania ofert pracy z systemu Syriusz Std.:

- Aplikacja ofert pracy automatycznie powinna pobierać dane z Syriusza (pliki XML) i wyświetlać je na monitorach – oferty powinny dotyczyć wybranej jednostki;

- Poza automatycznym pobieraniem ofert pracy z Syriusza administrator systemu powinien posiadać możliwość ręcznego modyfikowania, usuwania i dodawania ofert pracy;

- System powinien umożliwiać określenie częstotliwości pobierania ofert (w minutach) oraz czasu wyświetlania oferty (w sekundach);

- Szablon pojedynczej oferty powinien mieć możliwość wyświetlania następujących informacji:

- numer oferty;

- stanowisko;

- miejsce wykonywania pracy;

- wynagrodzenie;

- nazwę pracodawcy;

- opis zakresu obowiązków;

- dane kontaktowe do pracodawcy;

- datę ważności oferty;

- oznaczenie ofert dla niepełnosprawnych przez odpowiedni znak graficzny;

- Projekt szaty graficznej dla ofert pracy powinien umożliwiać wybór w panelu od 1 do 3 ofert na jednej stronie;

- Aplikacja powinna umożliwiać wyświetlanie na dole ekranu edytowalnego paska z informacjami wprowadzanymi z panelu administratora;

- Aplikacja powinna ponadto umożliwiać wyświetlanie na ekranie zegara z datą, ilości stron z ofertami pracy, czasu określającego długość wyświetlania ofert pracy na ekranie (możliwość zmiany długości czasu wyświetlania);

- Aplikacja powinna umożliwiać grupowanie ofert pracy i wyświetlanie ich na monitorach z podziałem na branże lub wymagane wykształcenie;

- Aplikacja powinna umożliwiać automatyczne dzielenie ofert pracy na monitory znajdujące się w systemie, tak, aby oferty nie powielały się.

- Zakres prac do wykonania:

- instalacja monitorów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego ;

- doprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejącej sieci elektrycznej (wydzielonej instalacji komputerowej) budynku do miejsca docelowego montażu ekranów ;

- doprowadzenie okablowania sieci LAN od najbliższego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (wskazane jest w miarę możliwości wykorzystanie istniejących korytek instalacyjnych). Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe;

- montaż uchwytu ściennego lub sufitowego dla każdego ekranu według wskazań Zamawiającego;

- montaż ekranów oraz zabezpieczenie go przed demontażem;

- podłączenie okablowania do playerów;

- instalacja i konfiguracja oprogramowania;

- szkolenie pracowników;

- wykonanie dokumentacji zainstalowanego systemu obejmującej przebieg okablowania sieci elektrycznej i LAN wykorzystywanej w systemie informacji multimedialnej oraz miejsce zainstalowanych urządzeń.

- Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Prace mogą być prowadzone w dogodnym czasie dla Wykonawcy, jednak z uwzględnieniem ciągłości pracy urzędu. Harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Podczas prac należy zwracać uwagę na obecny w pomieszczeniach sprzęt komputerowy i osłonić go przed pyłem powstającym podczas ewentualnego wiercenia w ścianach i stropach.

- Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały w punktach przyłączeniowych monitorów i zaznaczyć w dokumentacji. Konwencja oznaczeń dowolna, przedstawiona Zamawiającemu.

- Oferowane urządzenia i materiały jakie mają zastosowanie do robót muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i aktualnie produkowane.

- Dedykowane dla systemu informacji multimedialnej instalacje (elektryczną i LAN) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Szczegóły dot. rozmieszczenia monitorów (m. in. dokładną wysokość od podłogi i odległość od ścian budynku) należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem montażu.

- Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

- Gwarancja :

- 36 miesiące gwarancji na system i zainstalowane aplikacje;

- gwarancja na sprzęt 36 miesięcy, nie krócej niż gwarancja producenta,

- gwarancja będzie realizowana w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego, gdy nie będzie to możliwe wszelkie prace i koszty związane z transportem, demontażem i montażem ponosi Wykonawca.

- Termin wykonania zamówienia :  30 dni od dnia podpisania umowy.

- Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV :

79341200-8 informacja multimedialna

- Wykonawca jest związany ofertą  30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający wymaga , by każda oferta zawierała minimum następujące

dokumenty :

- wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo-ofertowy, wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego IWUZ ,

- wykaz dostaw lub usług wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem do składania ofert (tylko systemów multimedialnych, w tym w urzędach pracy),

- parafowany projekt umowy przez osobę upoważnioną, załącznik nr 2 do IWUZ,

- referencje od maksymalnie trzech firm, u których wykonywane były ostatnio usługi tego typu.

III. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

IV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do

porozumiewania się  z wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień  w sprawach merytorycznych jest Pan Roman Furga –

tel.  048 676 2794 wew.134, tel. 699 283 337,  e-mail :  wazw @ praca.gov.pl  .

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 15.30.

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Zwoleń ul.

Ludowa 7 pokój nr 7 , w terminie do 26.06.2017 r. r. do godziny 14.00

osobiście , przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

- Ofertę dostarczoną osobiście lub pocztą tradycyjną należy przedłożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, z oznaczeniem „Oferta na dostawę , wdrożenie i uruchomienie systemu informacji multimedialnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu”.

- Oferta i wzór umowy muszą być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.

- Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 26.06.2017 o godz. 14.30 w swojej siedzibie (adres jak wyżej).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert  cenowych zamawiający poda kwotę,

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Na formularzu cenowo-ofertowym ( załącznik nr 1 do IWUZ ) należy

przedstawić ceną netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku

VAT.

- Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch

miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

- cena -  75%

- doświadczenie (liczba wykonanych usług tego typu) – 16%

- ilość referencji – 9%.

VIII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówień

publicznych.

- O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłocznie

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia

Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający przekazuje projekt umowy ( załącznik nr 2 do IWUZ ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej ( odwołanie, skarga ) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO IWUZ :

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy.

............................................................

Data i podpis Kierownika Zamawiającego

Załącznik nr 1 do  IWUZ

………………………………………………………….

/pieczątka firmy /

OFERTA

Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia  :

za cenę netto :………………………………………………………………………

słownie : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

w tym stawka należnego podatku VAT ……..%

za ceną brutto :……………………………………………………………………..

słownie :……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ.

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWUZ.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………………………

Podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2 do IWUZ

Umowa

z dnia ……………….

zawarta w dniu      ……….. w …………….. pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Zwoleniu , 26-700 Zwoleń ul. Ludowa 7 ,

NIP : 811-16-01-600, reprezentowanym przez :

1/ Antoniego Kozanka – Dyrektora Urzędu

2/ Agnieszkę Bartoszek – Główną księgową

zwanym w treści umowy "Zamawiającym" z jednej strony,

a

……………………………………………………………………, reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści :

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu informacji  multimedialnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia systemu

informacji multimedialnej, na który składać się będzie :

- Monitor przystosowany do pracy długofalowej o wielkości min. 46” wraz z playerem sterującym oraz uchwytem sufitowym bądź naściennym dostosowanym do potrzeb Zamawiającego - 5 szt.;

- aplikacja do zarządzania systemem informacji multimedialnej z wieczystą licencją – 1 szt.;

- aplikacja do automatycznego wyświetlania ofert pracy z systemu Syriusz Std. – 1 szt.

- opracowanie szablonów i CMS’a, integracja z Syriuszem, uruchomienie systemu – 1 kpl.

- kompletna instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów instalacyjnych - 1 kpl.;

- szkolenie dla pracowników i administratorów z obsługi systemu  - 1 kpl.;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

§ 2.

1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia wchodzące w skład systemu informacji multimedialnej,

są fabrycznie nowe i nie były poprzednio wykorzystywane do innych instalacji.

2.Wykonawca zapewnia, iż posiada prawo do dysponowania dostarczanym Zamawiającemu

oprogramowaniem oraz dostarczone oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich.

3. Wykonawca zapewnia, że urządzenia i oprogramowanie będą działać zgodnie z dostarczoną

Zamawiającemu dokumentacją oraz celem dla jakiego zostały nabyte.

§ 3.

1.  Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada potencjał osobowy i ekonomiczny do należytego wykonania

niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,

zgodnie z zasadami wiedzy przyjętymi w tej dziedzinie oraz przepisami bhp i p.poż.

4.Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, na jego żądanie 
           o przebiegu realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień przy

wykonywaniu niniejszej umowy będzie: ………………………………………………………………

6. Zamawiający oświadcza, że osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień przy

wykonywaniu niniejszej umowy będzie : Pan Roman Furga tel : 48 676 27 94 wew.134,

email : wazw@praca.gov.pl.

§ 4.

1. Wykonawca dostarczy towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny

koszt i ryzyko.

2. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego, zamontowanego i uruchomionego systemu. 
          W szczególności Zamawiający dokona sprawdzenia czy system nie posiada wad jawnych, 
          oraz czy jest kompletny.

3. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie poprzez sporządzenie protokołu odbioru,

podpisanego przez obie strony.

§ 5.

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji, której bieg rozpocznie się

w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru.

2. O zaistnieniu wad/ usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę

telefonicznie……………………………..….., e-mailem: ……………………………………………….

- 3. W ramach realizacji prac gwarancyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia

- następujących bezpłatnych usług :

- a) serwisowych,

- b) opieki administracyjnej,

- c) wsparcia technicznego.

- 4. Zamawiający nie może dokonywać żadnych zmian w konfiguracji oprogramowania, monitora 
           i całości sprzętu objętego niniejszą umową.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku niewłaściwej

eksploatacji sprzętu.

§ 6.

1. Ustala się wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy na kwotę: ………………….. złotych brutto (słownie: …………………………….złotych).

2. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej na adres płatnika:

26-700 Zwoleń ul. Ludowa 7

3. Podstawą do wystawienia F-ry przez Wykonawcę będzie protokół odbioru podpisany 
          przez obie strony oraz po dostarczeniu wszystkich dokumentów i gwarancji.

4. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Zwoleniu na konto Wykonawcy:     ………………………………………………..………………………………………………………..……

5. Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

§ 7.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do końca gwarancji.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy

Kodeksu Cywilnego .

4.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
          ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA